Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Приваленская средняя общеобразовательная школа»

Азовского немецкого национального муниципального района

Омской области

646880, Омская область, Азовский район, с.Привальное, ул. Карла Маркса 44

тел./факс(8-38141) 2-33-77, E-mail: priwalnoe@mail.ru

СОГЛАСОВАНО:                                                       УТВЕРЖДЕНО:

Председатель Управляющего Совета школы           на Педагогическом совете

_________________________ Н.Б. Осадчий             МКОУ «Приваленская СОШ»

«_____» __________________ 20___ года                 протокол № ___ от «___» _______ 20___года

Председатель педагогического совета

_______________________ Л.Н. Громчевская

Программа энергосбережения

муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Приваленская средняя общеобразовательная школа»

Азовского немецкого национального муниципального района

Омской области

на 2011-2015 годы

2011 год

Содержание

- Паспорт программы по энергосбережению                                                     3

- Введение                                                                                                              4

- Цель и задачи Программы                                                                                 4

- Основные принципы Программы                                                                     4

- Управление энергосбережением в школе                                                        5

- Финансовые механизмы реализации Программы                                           5

- Организационные проекты Программы                                                           6

- Кадровое сопровождение реализации проекта                                                6

- Приоритетные технические направления организованных проектов           7

- Сроки и этапы реализации Программы                                                            7

- Заключение                                                                                                          7

- Приложение №1 «Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности»                                                                 8

- Приложение №2 «Сравнительный анализ затрат на потребление электроэнергии»                                                                                                 12

- Приложение №3 №Сравнительный анализ затрат на отпление»                  13

- Приложение №4 «Сравнительный анализ затрат на водоснабжение»        14

- Приложение №5 « Сравнительный анализ затрат и показатели эффективности»                                                                                                  15

ПАСПОРТ

Программы по энергосбережению

| Наименование программы | Программа энергосбережении МКОУ «Приваленская СОШ» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергитической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергитической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд» Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбереженияи повышения энергитической эффективности» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности |
| Разработчики программы | Директор школы Громчевская Л.Н. |
| Цель программы | Эфф Эффективное и рациональное использование топливноэнергитических ресурсов (ТЭР) и холодной воды с целью снижения расхода бюджетных средств на ТЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Сроки реализации | 2011-2015 годы |
| Исполнители | Ответственные работники школы |
| Источники финансирования | Средства модернизации образования, социальных партнеров, муниципалитета |
| Контроль за выполнением | Администрация МКОУ «Приваленская СОШ» |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Школы, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования школы показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 20 % тепловой энергии, до 15% электрической энергии, 15-20 % воды. Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования учреждения;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения в Учреждение предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР в школе, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования школы.

1. Цель и задачи Программы

Основной целью является повышение экономических показателей Школы, улучшение условий функционирования через повышение эффективности использования топлива и энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет Азовского района за счет сокращения платежей за топливо, тепло- и электроэнергию, горюче-смазочные материалы.

Задачами Программы являются:

- создание в 2011 году системы учета и контроля за эффективностью использования топлива и энергии и управления энергосбережением;

- снижение затрат к 2015 году на приобретение школой ТЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 15%;

- организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ТЭР.

2. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление поощрений в пределах сэкономленных средств.

3. Управление энергосбережением в Школе

Технические проекты и мероприятия, представленные для участия в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация школы совместно с работниками школы определяет стратегию энергосбережения в школе. Обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

-организация энергетического обследования школы;

- составление энергетического  паспорта;

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов.

4. Финансовые механизмы реализации Программы

При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести в 2011-2015 годах объем привлекаемых в энергосбережение средств до 2738,9 тыс. рублей.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:

- средств модернизации образования, составляет   2185,1  тыс. рублей, в том числе:                                                  
2011 год - 32,8  тыс. рублей;                           
2012 год – 1252,3 тыс. рублей;                          
2013 год - 900 тыс. рублей;

- средств социальных партнеров, составляет 20 тыс. руб., в том числе:

2011 год -  5 тыс. рублей;                           
2012 год - 3 тыс. рублей;                          
2013 год - 4 тыс. рублей.

2014 год - 4 тыс. рублей;

2015 год - 4 тыс. рублей.

- средств Муниципалитета, составляет  515,8 тыс. руб., в том числе:

2011 год – 15,8 тыс. рублей;

2012 год – 500 тыс. рублей.

- собственных средств, составляет 18 тыс. руб., в том числе:

2011 год – 4 тыс. рублей;

2012 год – 3 тыс. рублей;

2013 год – 3 тыс. рублей;

2014 год – 4 тыс. рублей;

2015 год – 4 тыс. рублей.

6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет завхоз школы. Программные мероприятия предусматривают:

1. Создание системы управления эффективностью использования топлива и энергии в школе.

2. Организационные проекты энергосбрежения.

7. Кадровое сопровождение реализации  проекта

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. Для реализации программы назначаются ответственные лица. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению директор школы.

|  | Ответственный за планирование и организацию работы по энергосбережению | Отв. за эффективное использование электроэнергии |  | Отв. за эффективное использование воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этаж, 2 этаж | Завхоз | столовая | повар | Завхоз |
|  |  | подвал | завхоз |  |
|  |  | 1-й этаж | вахтер |  |
|  |  | 2-й этаж | Учитель географии |  |
|  |  | Универсальный блок | Учитель истории |  |
| Группа кратковременного пребывания | Воспитатель ГКП | Воспитатель ГКП |  | Воспитатель ГКП |
| Школьные мастерские | Учитель технологии (девочки), Учитель технологии (мальчики) | Учитель технологии (девочки), Учитель технологии (мальчики) |  | Учитель технологии (девочки), Учитель технологии (мальчики) |

8. Приоритетные технические направления организованных проектов

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

- Перенос счётчика по учёту тепла. Создание системы контроля и управления распределением тепловой энергии, применение современных технологий теплоизоляции подводящих магистральных трубопроводов и распределительных сетей.

- Замена ламп освещения на энергосберегающие.

- Ремонт и утепление мягкой кровли школы.

- Замена окон, дверей на энергосберегающие.

- Замена отопительной системы школы, промывка системы отопления.

- Модернизация систем инженерных коммуникаций водопроводной системы, недопущение протечек.

- Проведение замера сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. Минимизация потерь электроэнергии при транспортировке.

9. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2011 - 2015 г.

Реализация Программы  будет осуществляться в один этап и позволит к 2016 году:              
1) обеспечить сокращение энергоемкости оказываемых услуг  не менее чем на 20 процентов к уровню 2010 года; 
2) обеспечить экономию энергоресурсов к уровню 2010 года:
- тепловой энергии в объеме на 20 процентов;
- электрической энергии  на 15 процентов;                                           
- воды на 15 процентов.

3) сократить расходы организации на оплату потребления энергетических ресурсов и воды не менее, чем на 15 процентов к уровню 2010 года.

10. Заключение

Программа энергосбережения в школе обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса позволяет избежать кризиса неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Приложение №1

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

| Наименование мероприятия | Исполнители |  | Энергосберега-ющий эффект |  | Объем средств на внедрение, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011-2015г.г. | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение энергетического обследования здания. Формирование энергетического паспорта. | Предприятия-энергоаудиторы |  | Выявление слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий |  | 50,0 | - |  | 50,0 | - |  | - |  | - | Модернизация образования - 2012 |
| 1.2 Введение в организации ответственного за соблюдение режима экономии и порядка их отчётности по достигнутой экономии | Руководитель организации |  | Организация и контроль потребления энергоресурсов |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | Без затрат |
| 1.3 Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | Ответственные за энергосбережение в организации |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | Без затрат |
| 1.4 Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов | Ответственные за энергосбережение в организации |  | Организация и контроль потребления энергоресурсов |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | Без затрат |
| 1.5 Повышение квалификации специалистов организации по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Ответственные за энергосбережение в организации |  | Организация и контроль потребления энергоресурсов |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | Без затрат |
| 1.6. Разработка Положения об энергосбережении, разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов, регулярное проведение в организации совещаний по энергосбережению | Ответственные за энергосбережение в организации |  | Организация и контроль потребления энергоресурсов |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | Без затрат |
| 1.7. Организация режима работы электропотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.). | Ответственные за энергосбережение в организации, сотрудники учреждения |  | Снижение потребления электроэнергии |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | Без затрат |
| 2. Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Повышение тепловой защиты крыши |  | Организация | Снижение потерь тепловой энергии | 500,0 |  | - | 500,0 |  | - | - |  | - |  | Модернизация - 2012 |
| 2.2 Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях |  | Работники школы | Снижение потерь тепловой энергии | 20,0 |  | 5,0 | 3,0 |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | Средства социальных партнеров |
| 2.3 Гидрохимическая промывка и электро-гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. |  | Организация - подрядчик | Снижение потребления и потерь тепловой энергии | 28,0 |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  | Модернизация - 2012 |
| 2.4. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания |  | Организация - подрядчик | Снижение потерь тепловой энергии | 357,3 |  |  | 357,3 |  |  |  |  |  |  | Модернизация - 2012 |
| 2.5. Очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона |  | Работники школы | Снижение потерь тепловой энергии | 8,0 |  | 2,0 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | Собственные средства |
| 2.6. Замена старых окон на пластиковые с трехкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции |  | Организация | Снижение потерь тепловой энергии | 1217 |  |  | 317 |  | 900,0 |  |  |  |  | Модернизация образования -2012, 2013 |
| 2.7 Уплотнение дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков). |  | Организация | Снижение потерь тепловой энергии | 10,0 |  | 2,0 | 2.0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | Собственные средства |
| 2.8. Замена входных дверей на энергосберегающие |  | Организация - подрядчик | Снижение потерь тепловой энергии | 32,8 |  | 32,8 |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация -2012 |
| 2.9. Прозвонка электрической сети школы |  | Организация - подрядчик | Снижение потерь электрической энергии | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | Средства муниципалитета |
| 2.10. Перенос теплосчетчика |  | Организация - подрядчик | Контроль потребления энергоресурсов | 15,8 |  | 15,8 |  |  |  |  |  |  |  | Средства муниципалитета |
|  |  |  | Итого: | 2738,9 |  | 57,6 | 1758,3 |  | 907,0 | 8,0 |  | 8,0 |  |  |

Приложение №2

Сравнительный анализ затрат на потребление электроэнергии

|  |  | показание | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Всего по школе | Квт | 7417 | 4223 | 1776 | 2261 | 2561 | 817 | 575 | 2557 | 1742 | 732 | 2056 | 4040 | 30760 |
|  |  | рублей | 26109.14 | 14864,76 | 6252,59 | 7959,25 | 9013,90 | 2877,58 | 2025,72 | 8999,83 | 6133,55 | 2577,84 | 7237,89 | 14222,22 | 108274,27 |
| 2011 | Всего по школе | Квт | 6338 | 2644 | 2412 | 1592 | 2511 | 2630 | 1310 | 260 | 2534 | 939 | 1521 | 2800 | 27493 |
|  |  | рублей | 22500,89 | 9388,89 | 8562,60 | 5651,32 | 8914,98 | 9337,92 | 4652,00 | 925,60 | 8995,50 | 3333,04 | 5399,52 | 9941,20 | 97603,46 |
| 2012 | Всего по школе | Квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Всего по школе | Квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | Всего по школе | Квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | Всего по школе | Квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

Сравнительный анализ затрат на отопление

|  |  | показание | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Всего по школе | Гкал | 73,27 | 66,19 | 73,28 | 70,9 | 23,6 |  |  |  |  | 73,3 | 70,9 | 71,4 | 522,87 |
|  |  | рублей | 136003 | 122841,66 | 136003 | 131616 | 43872 | - | - | - | - | 136002 | 131615 | 132460 | 970417,26 |
| 2011 |  | Гкал | 73,26 | 66,16 | 73,25 | 70.89 | 11,82 | - | - | - | - | 25,5 | 49,5 | 60, 3 | 430.68 |
|  |  | рублей | 207189 | 187138 | 207189 | 200505 | 33417 | - | - | - | - | 72217 | 140042 | 170547 | 1218247,68 |
| 2012 | Всего по школе | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Всего по школе | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | Всего по школе | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | Всего по школе | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

Сравнительный анализ затрат на водоснабжение

|  |  | показание | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Всего по школе | М3 | 21 | 10 | 15 | 64 | 81 | 42 | 35 | 70 | 93 | 66 | 61 | 99 | 657 |
|  |  | рублей | 948,99 | 451,90 | 677,85 | 2892,42 | 3642,13 | 1898,15 | 1581,79 | 3163,58 | 4203 | 2982,8 | 2756,8 | 4474,21 | 29673,7 |
| 2011 | Всего по школе | М3 | 19 | 30 | 15 | 15 | 19 | 156 | 9 | 3 | 23 | 14 | 22 | 33 | 358 |
|  |  | рублей | 981,1 | 1549,1 | 774,5 | 774,55 | 1032,7 | 7022,6 | 413 | 154,9 | 1032,7 | 619,6 | 981,1 | 1498,5 | 16834,6 |
| 2012 | Всего по школе | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Всего по школе | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | Всего по школе | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | Всего по школе | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

Сравнительный анализ затрат и показатели эффективности

| ТЭР | показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Разница 2011 и 2010 г. | % | Разница 2012 и 2011 г. | Разница 2013 и 2012 г. | Разница 2014 и 2013 г. | Разница 2015 и 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | КВат | 30760 | 27493 |  |  |  |  | - 3267 | 10,6 |  |  |  |  |
|  | рублей | 108274,27 | 97603,46 |  |  |  |  | - 10670,8 |  |  |  |  |  |
| Отопление | ГКал | 522,87 | 430,68 |  |  |  |  | - 92,19 | 17,6 |  |  |  |  |
|  | рублей | 970417,26 | 1218247,68 |  |  |  |  | +247830,42 |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | М3 | 657 | 358 |  |  |  |  | - 299 | 45,5 |  |  |  |  |
|  | рублей | 29673,7 | 16834,6 |  |  |  |  | - 12839,1 |  |  |  |  |  |

В натуральном эквиваленте израсходовано в 2011 году на 92,19 Гкал меньше, чем в 2010 году. Причиной увеличения суммы оплаты за отопление в 2011 году на  247830,42 является увеличение стоимости теплоэнергии с 1856,62 (2010 год) до 2828,32 рублей (2011 год).

Электроэнергии в 2011 году израсходовано на 3267 КВат меньше. Стоимость электрэнергии составляла 3,52 рубля (2010 г.), 3.55 рубля (2011 г.). В денежном эквиваленте израсходовано на  10670, 8 рублей меньше, чем в 2010 году.

Воды израсходовано в 2011 году  на 299 М3  и   12839,1 рублей  меньше, чем в 2010 году.